附件1

医疗机构参与南山区小学生六龄牙龋病

免费防控项目准入标准

为更好完成南山区小学生六龄牙龋病免费防控项目，保障医疗安全，保证医疗质量，提升服务效能，现参照医疗机构参与深圳市小学生六龄牙龋病免费防控项目准入标准，规定南山区项目医疗机构准入标准，具体如下：

一、机构

（一）必须具有卫生行政部门批准颁发的《医疗机构执业许可证》，执业许可证范围包括口腔专科内容，并符合同级《医疗机构基本标准》要求。

（二）遵守国家有关医疗服务的法律、法规和标准，有健全和完善的医疗服务管理制度。遵守医疗机构参与南山区小学生六龄牙龋病免费防控项目管理要求。

二、人员

（一）提供参与项目的医护人员职称、学历证明、执业证书、资格证书，并在现医疗机构注册，且接受过窝沟封闭等龋病防治专业学习或培训。

（二）医护人员须做好个人防护，能够提供四手操作，能够严格按照消毒隔离的要求开展操作。

（三）医疗机构具备2名以上本科口腔专业医师且至少1名为主治医师或以上。

三、经营场所

（一）经营场所牙科综合治疗椅不少于6张，面积不低于200平米。

（二）能够提供9:00-21:00服务时间。

（三）设置有相对独立的候诊区、诊疗区、消毒区。有符合环保防护标准的X线室；有工作人员生活区和医用垃圾存放处。应实行一人一诊室，或治疗椅之间加装隔段，隔段高度不低于1.8m。消毒室要明确分隔为污染区、消毒清洁区和无菌区。

四、设备设施

配置高温高压灭菌设备、医疗器械封口机、器械超声清洗机、牙片X光机、光固化机、根管长度测量仪和超声洁牙机等基本设备。配置满足空间消毒要求的紫外线循环风或紫外线消毒灯。平均每台牙科综合治疗椅应至少配置4把高速手机。口腔诊疗器械的清洗、消毒、灭菌遵照市卫生监管部门的要求完成。

五、管理制度

（一）按照《医疗机构口腔诊疗器械消毒技术操作规范》、《医疗废物管理制度》及《口腔门诊医院感染管理规范》进行日常操作管理。

（二）提供法定检测部门的定期消毒检测合格报告；近三年无行政处罚记录。