## Sheet1
检验试剂耗材（2026005）公开遴选目录
序号 | 耗材分类 | 商品名称 （供参考） | 规格型号 （供参考，可拓展） | 单位 | 限价 （元） | 预估数量 | 产品参数 | 备注
1 | 检验试剂耗材 | 血液分析仪用质控品 XN CHECK水平3 | 水平3（Level 3）：3.0mL/瓶 | 瓶 | 720 | 35瓶 | 质控结果稳定，能满足各项目分析质量要求，适用于希森美康XN-1000
2 | 检验试剂耗材 | 血液分析仪用质控品 XN CHECK水平2 | 水平2（Level 2）：3.0mL/瓶 | 瓶 | 720 | 35瓶 | 质控结果稳定，能满足各项目分析质量要求，适用于希森美康XN-1000
3 | 检验试剂耗材 | 血液分析仪用质控品 XN CHECK水平1 | 水平1（Level 1）：3.0mL/瓶 | 瓶 | 720 | 35瓶 | 质控结果稳定，能满足各项目分析质量要求，适用于希森美康XN-1000
4 | 检验试剂耗材 | 人ApoE基因多态性核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48人份/盒 | 盒 | 4800 | 由防治项目检测人数决定 | 预期用途：适用于定性检测人类外周血样本 DNA 中 ApoE 基因的 T388C 和 C526T 多态性位点的基因型，应用于患者对于他汀类药物有效性评估及阿尔茨海默病患病风险评估。 方法学：PCR-荧光探针法 核酸提取方式：磁珠法 检测灵敏度/检测下限: 1ng/μL 密度CV: ≤5% 扩增时间：≤90min 自动化：可适配实验室现有宏石SLAN-96S 系统：需提供个性化自动报告系统
5 | 检验试剂耗材 | 血液分析仪用校准品 XN CAL | 3.0mL/瓶 | 瓶 | 3263 | 2瓶 | 适用于希森美康XN-1000
6 | 检验试剂耗材 | 血细胞分析用稀释液（DCL-300A） | 20L/桶 DCL-300A | 桶 | 330 | 40桶 | 适用于希森美康XN-1000
7 | 检验试剂耗材 | 血细胞分析用溶血剂（WNR-200A） | 4L×2 | 盒 | 4558 | 4盒 | 适用于希森美康XN-1000
8 | 检验试剂耗材 | 血细胞分析用溶血剂（WDF-200A） | 4L×2 | 盒 | 4977 | 4盒 | 适用于希森美康XN-1000
9 | 检验试剂耗材 | 血细胞分析用溶血剂（SLS-240A） | 1.5L×2 | 盒 | 2996 | 4盒 | 适用于希森美康XN-1000
10 | 检验试剂耗材 | 血细胞分析用染色液（WNR-800A） | 82mL×2 | 盒 | 8800 | 4盒 | 适用于希森美康XN-1000
11 | 检验试剂耗材 | 血细胞分析用染色液（WDF-800A） | 42mL×2 | 盒 | 8800 | 4盒 | 适用于希森美康XN-1000
12 | 检验试剂耗材 | 瑞氏-姬姆萨染色液 | 6×20ml | 盒 | 57 | 10盒 | 手工
13 | 检验试剂耗材 | 梅毒试剂盒TPPA（220T/盒） | 220T/盒 | 盒 | 1386 | 60盒 | 手工
14 | 检验试剂耗材 | 抗酸染色液（冷染法） | 4*250ml | 盒 | 270 | 6盒 | 手工
15 | 检验试剂耗材 | 革兰氏染液 | 250ml*4 | 盒 | 280 | 2盒 | 手工
16 | 检验试剂耗材 | 改良罗氏培养基(中性) | 50支/盒 | 盒 | 400 | 20盒 | 手工
17 | 检验试剂耗材 | 改良罗氏培养基（酸性） | 24支/盒 | 盒 | 187.2 | 240盒 | 手工
18 | 检验试剂耗材 | 便隐血检测试剂（胶体金法） | 50人份/盒 条型单人份 | 盒 | 78 | 6盒 | 手工
19 | 检验试剂耗材 | 分枝杆菌菌种保存管 | 0.5ml*100支*盒 | 盒 | 700 | 10盒 | 适于分枝杆菌保存
20 | 检验试剂耗材 | 免疫分析质控物低值（水平1） | 水平1：12*5ml | 盒 | 3540 | 6盒 | 质控结果稳定，能满足各项目分析质量要求，适用于雅培I2000SR与基蛋MAGICL6000
21 | 检验试剂耗材 | 免疫多项质控品中值（免疫分析质控物） | 水平2 12*5ml | 盒 | 3540 | 6盒 | 适用于雅培I2000SR与基蛋MAGICL6000
22 | 检验试剂耗材 | 免疫多项质控品高值（免疫分析质控物） | 水平3 12*5ml | 盒 | 3540 | 6盒 | 适用于雅培I2000SR与基蛋MAGICL6000
23 | 检验试剂耗材 | 肿瘤标记质控物 水平3 | 水平3：2×6mL | 盒 | 5000.04 | 4盒 | 适用于雅培I2000SR与基蛋MAGICL6000
24 | 检验试剂耗材 | 肿瘤标记质控物 水平2 | 水平2：2×6mL | 盒 | 5040 | 4盒 | 适用于雅培I2000SR与基蛋MAGICL6000
25 | 检验试剂耗材 | 尿比重校准品（SG Calibrator） | 低值：10mL×5中值：10mL×5高值：10mL×5（每一盒可做5次，按次采购） | 次 | 1362.6 | 2次 | 适用于希森美康UC-3500
26 | 检验试剂耗材 | 尿液分析试纸条（干化学法）9A | 100条/瓶 | 瓶 | 213 | 100瓶 | 适用于希森美康UC-3500
27 | 检验试剂耗材 | 心肌标志物控制品LT3(液体) | 水平3：6*3ml | 盒 | 4043.16 | 2盒 | 适用于贝克曼AU5800
28 | 检验试剂耗材 | 心肌标志物控制品LT2(液体) | 水平2：6*3ml | 盒 | 4043.16 | 2盒 | 适用于贝克曼AU5800
29 | 检验试剂耗材 | 生化多项质控品中值 | 水平2：12*3ml | 盒 | 2570.04 | 4盒 | 适用于贝克曼AU5800
30 | 检验试剂耗材 | 生化多项质控品高值 | 水平3：12*3ml | 盒 | 2352.24 | 4盒 | 适用于贝克曼AU5800
31 | 检验试剂耗材 | 生化多项质控品 | 水平1：12*3ml | 盒 | 2351.99 | 2盒 | 质控结果稳定，能满足各项目分析质量要求，适用于贝克曼AU5800
32 | 检验试剂耗材 | 清洗液（PCR Cleaner） | PCN01-0500500ML*2瓶/盒 | 盒 | 1200 | 1盒 | 清除DNA/RNA污染，用于PCR仪
33 | 检验试剂耗材 | 超敏C反应蛋白测定试剂盒（散射比浊法） | 400测试/盒 | 盒 | 3420 | 25盒 | 适用于普门PA-990 pro
34 | 检验试剂耗材 | PA990pro专用反应杯 | 100个反应杯/盒（12000T） | 盒 | 2799 | 3盒 | 适用于普门PA-990 pro
35 | 检验试剂耗材 | PA990pro SAA、CRP检测用样本稀释液 | 1x10.0L | 桶 | 240 | 5桶 | 适用于普门PA-990 pro
36 | 检验试剂耗材 | PA990pro SAA、CRP检测用清洗液 | 1x10.0L | 桶 | 333 | 5桶 | 适用于普门PA-990 pro
37 | 检验试剂耗材 | C反应蛋白（CRP）校准品 | 5*0.5ML，包含水平1、水平2、水平3、水平4、水平5五个不同浓度 | 盒 | 780 | 2盒 | 适用于普门PA-990 pro
38 | 检验试剂耗材 | 尿液干化学分析质控物（阴性） | 阴性质控物 4*8ml | 盒 | 219 | 6盒 | 满足临床使用需求
39 | 检验试剂耗材 | 尿液干化学分析质控物（阳性） | 阳性质控物质4*8ml | 盒 | 219 | 6盒 | 满足临床使用需求
40 | 检验试剂耗材 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 96人份/盒 | 盒 | 200 | 5盒 | 满足检验需求，平台采购
41 | 检验试剂耗材 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(双抗原夹心法)/(酶联免疫法） | 96T/盒 | 盒 | 180 | 60盒 | 满足检验需求，平台采购
42 | 检验试剂耗材 | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 96人份/盒 | 盒 | 280 | 60盒 | 满足检验需求，平台采购
43 | 检验试剂耗材 | 红细胞沉降率控制品2(液体) | 水平2 | 盒 | 3376 | 1盒 | 适用于凯特XC-A30
44 | 检验试剂耗材 | 红细胞沉降率控制品1(液体) | 水平1 | 盒 | 3376 | 1盒 | 适用于凯特XC-A30
45 | 检验试剂耗材 | 结核分枝杆菌异烟肼耐药突变检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | 48测试/盒 | 盒 | 3120 | 5盒 | 适用于宏石SLAN-96S
46 | 检验试剂耗材 | 结核分枝杆菌乙胺丁醇耐药突变检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | 48测试/盒 | 盒 | 3120 | 5盒 | 适用于宏石SLAN-96S
47 | 检验试剂耗材 | 结核分枝杆菌利福平耐药突变检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | 48测试/盒 | 盒 | 3120 | 5盒 | 适用于宏石SLAN-96S
48 | 检验试剂耗材 | 结核分枝杆菌氟喹诺酮耐药突变检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | 48测试/盒 | 盒 | 3120 | 5盒 | 适用于宏石SLAN-96S
49 | 检验试剂耗材 | 结核分枝杆菌(TB)核酸检测试剂盒(pcr-荧光探针法) | 48T/盒 | 盒 | 889.2 | 50盒 | 适用于宏石SLAN-96S
50 | 检验试剂耗材 | 分枝杆菌鉴定试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | 48测试/盒 | 盒 | 10560 | 5盒 | 适用于宏石SLAN-96S
51 | 检验试剂耗材 | 结核分枝杆菌抗原检测试剂盒（胶体金） | 20人份/盒 | 盒 | 640 | 24盒 | MPB64抗原检测