## 检验试剂
医用耗材采购项目(二)招标参数报名表
序号 | 名称 | 国别 | 规格 | 单位 | 产品要求 | 报名项目打“√”
1 | 医用护理口罩 | 国产 | 独立包装、挂耳型 | 个 | 1.口罩所采用的非织造布应符合FZ/T64004-1993的规定。 2.透气率：口罩透气率应不小于0.10m/s （定压值100pa）。 3.过滤效率：口罩对非油性颗粒的过滤效率应不小于20%。 4.灭菌和微生物限度：灭菌级口罩应经一确认的灭菌过程使其无菌。普通口罩初始污染菌应≤100cfu/g。 5.口罩材料应无刺激性，细胞毒性应不大于2及，无致敏反应。
2 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 国产 | 促凝剂管 5ml 13*10 | 支 | 1：该产品由负压储血管，胶塞，塑料胶帽组成。 2：该产品为无菌供应，配合一次性使用静脉采血针使用。 3：适应于医疗单位的检验科，采集储存血液用
3 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 国产 | EDTAK2 2ml 13*75 | 支 | 1：该产品由负压储血管，胶塞，塑料胶帽组成。 2：该产品为无菌供应，配合一次性使用静脉采血针使用。 3：适应于医疗单位的检验科，采集储存血液用
4 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 国产 | EDTAK2 5ml 13*75 | 支 | 1：该产品由负压储血管，胶塞，塑料胶帽组成。 2：该产品为无菌供应，配合一次性使用静脉采血针使用。 3：适应于医疗单位的检验科，采集储存血液用
5 | 医用干式胶片 | 进口 | DT2B 10×12 | 片 | 1、胶片用途：直接用于热敏或干式激光相机成像,记录医学影像图像,能较长时间保存； 2、胶片组成：采用PET基板,包被银盐和保护层； 3、感光材料：有机银盐,性能稳定； 4、保护涂层：耐磨,防霉变和刮伤,非水溶性 5、胶片规格：具备14×17、11×14、10×12 、8×10、乳腺片等多种规格； 6、打印分辨率(适配打印机)：≥508DPI 7、胶片对光不敏感，可明室操作和散片装入； 8、胶片打印时无危害性气体排放； 9.适用于AGFA DRYSTAR5503打印机。
6 | 简易雾化吸入器 | 国产 | JLF-002 | 套 | 1、吸入器采用进口医疗原料，不含塑化剂； 2、内部芯子一体化设计，不存在清洁和消毒的死角； 3、具有呼吸同步系统的活瓣，避免交叉感染； 4、杯内特殊的漏斗设计，可以提高药液的雾化速度； 5、内部环巢设计360度旋转不漏液； 6、雾化粒子调节器，可以有3档雾化颗粒的改变，方便客户随时改变雾化速度。
7 | 简易雾化吸入器 | 国产 | JLF-003 | 套 | 1、吸入器采用进口医疗原料，不含塑化剂； 2、内部芯子一体化设计，不存在清洁和消毒的死角； 3、具有呼吸同步系统的活瓣，避免交叉感染； 4、杯内特殊的漏斗设计，可以提高药液的雾化速度； 5、内部环巢设计360度旋转不漏液； 6、雾化粒子调节器，可以有3档雾化颗粒的改变，方便客户随时改变雾化速度。
备注：1、根据对应项目进行勾选报名； 2、投标报名时需提供此表。