重点排污单位应公开信息表

| 一．基础信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 深圳市南山区慢性病防治院 |  |  | 组织机构代码 |  |  | 45575591-X |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  | 张敏 |
| 环保联系人 | 黄梓华 |  |  | 联系方式 |  |  | 13509696573 |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |
| *生产地址 (工商注册地址) | 深圳市南山区华明路7号南山区慢性病防治院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 负责承担南山区慢性传染性疾病和慢性非传染性疾病、精神疾病的预防与控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二．排污信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 污染物 | 名称 |  | 排放方式 | 排放口数量和分布情况 |  |  | 排放浓度和总量 |  | 超标排放情况 |  |  |  |  |  | 执行的污染物 排放标准 |  |  |  |  | 核定的排放总量 |
|  | COD |  | 处理后达标排放 | 1 |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 250MGL |  |  |  |  | 25t/天 |
|  | PH |  | 处理后达标排放 |  |  |  | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  | 6-9 |  |  |  |  | 25t/天 |
|  | 总氯 |  | 处理后达标排放 |  |  |  | 5.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25t/天 |
|  | 粪大肠菌群 |  | 处理后达标排放 |  |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  | 5000MPV/L |  |  |  |  | 25t/天 |
| 特征 污染物 | 名称 |  | 排放方式 | 排放口数量和分布情况 |  |  | 排放浓度和总量 |  | 超标排放 情况 |  |  |  |  |  | 执行的污染物排放标准 |  |  |  |  | 核定的排放总量 |
| 三．防治污染设施的建设和运行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) 建设情况 | 环保总投资 |  | 58万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水处理工艺设备状况 (附照片) |  |  |  |  |  | 总排口 (附照片) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防治污染设施工艺流程图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气处理 工艺设施 (附照片) |  |  |  |  |  | 是否有中控设施 (附照片) |  |  |  |  |  |  |  | 排放口 (附照片) |  |  |  |  |  |
|  | 固体废物 设施 |  |  |  |  |  | 储存地点(设备) (附图片) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在线监测设备安装情况 |  | 污染因子 |  |  |  | 设备品牌(上传设备图片) |  |  |  |  |  |  |  | 安装时间 |  |  |  |  |  |
|  | 实验室建设 |  | 主要设备 |  |  |  |  |  |  | 采用的检测方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) *废水运行情况 | 填报人 |  | 黄梓华 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运营主体 |  | 自营/第三方运营 |  |  | 自营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第三方运营被委托主体详细信息 |  |  | 被委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 委托时间 |  |  |  |  |  |  | 委托协议(上传) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行管理人员 |  | 姓名 |  |  | 持证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 培训内容 |  | 培训单位 |  |  |  |  | 发证时间 |  |  |  |  |  |  | 发证主体 |
|  |  |  | 黄梓华 |  |  | 污水处理 |  | 职业技能鉴定指导中心 |  |  |  |  | 2008年1月3日 |  |  |  |  |  |  | 广东省职业技能鉴定指导中心 |
|  | 主要污染因子 |  | 污染因子 |  |  | 日均排放浓度(mg/L) |  |  |  |  |  |  | 数据来源 (在线监测、自测、第三方监测) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COD |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 第三方监测 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PH值 |  |  | 6.4 |  |  |  |  |  |  | 第三方监测 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总氯 |  |  | 5.8 |  |  |  |  |  |  | 第三方监测 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  | 第三方监测 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 月排放量(吨) |  | 274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (三) 废气运行情况 | 填报人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运营主体 |  | 自营/第三方运营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第三方运营（被委托主体）详细信息 |  |  | 被委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  | 委托协议(上传) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行管理人员 |  | 姓名 |  |  | 持证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 培训内容 |  | 培训单位 |  |  | 发证时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 发证主体 |
|  | 主要污染因子 |  | 污染因子 |  |  | 排放浓度(mg/L) |  | 数据来源 (在线监测、自测、第三方监测) |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测时间 |  |  |  |
|  | 设备工况 |  | 废气处理设施电机用电量 (度) |  |  |  |  | 药剂使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用量(kg) |  |  |  |
| （四） 固体废弃物运行情况 | 种类 |  | 产生量 |  | 交运情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 交运量 |  |  | 交运时间 |  |  |  |  |  |  |  | 收运单位 |  |  |  |  |
|  | 医疗废物 |  | 1320KG/月 |  | 1320KG/月 |  |  | 2017年6月1日-2017年6月30日 |  |  |  |  |  |  |  | 深圳市益盛环保技术有限公司 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四．环境许可信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *环保批文 (简短批注) |  |  | 南山区慢性病防治院，深南环验收（2010）09号，设计废水处理量25吨/天，按DB44/26-2001的二级（第二时段）排放标准，达标率100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排污许可证 (上传) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五．突发环境事件应急预案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制时间 |  |  | 2014年4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制主体 |  |  | 深圳市南山区慢性病防治院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案时间 |  |  | 2014年4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六．其他应该公开的环境信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保认证 (ISO14000或ISO18000) |  |  |  | 认证时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 认证主体 |  |  |  |  |  |  |
| 与环保有关的奖励情况 |  | 奖项内容 |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  | 授奖部门 |  |  |  |  |  |  |
| 处罚情况 |  | 处罚内容 |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  | 改正情况 |  |  |  |  |  |  |
| 环保信用等级 |  |  |  |  |  |  | 评定单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清洁生产 |  | 开展时间 |  |  |  |  | 方案评估 |  |  |  |  |  |  | 验收情况 |  |  |  |  |  |  |
| 环保责任险 |  | 承保公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 购买时间 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1、生产地址栏填工商注册地址且应上传单位大门口照片。

2、废水运行情况填报前一天的数据。

3、环保批文进行简短批注（镀种、水量、是否可用氰化物）。

4、环保责任险应说明是单独买或以附加险形式购买。