## 1
检验试剂耗材（2025003）公开遴选目录
序号 | 耗材分类 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 产品要求及适用仪器 | 备注
1 | 检验试剂耗材 | 人ApoE基因多态性核酸检测试剂盒 | 各型号 | 人份 | 3744 | 1.预期用途：适用于定性检测人类外周血样本 DNA 中 ApoE 基因的 T388C 和 C526T 多态性位点的基因型，应用于患者对于他汀类药物有效性评估及阿尔茨海默病患病风险评估。 2.方法学：PCR-荧光探针法 3.核酸提取方式：磁珠法 4.检测灵敏度/检测下限: 1ng/μL 5.精密度CV: ≤5% 6.扩增时间：≤90min 7.自动化：可适配实验室现有宏石SLAN-96S 8.系统：需提供个性化自动报告系统 | 医疗器械